## Repetibilidad
REPETIBILIDAD
Punto | Valor(mm)
1 | 25.01
2 | 25.01
3 | 25.01
4 | 25.01
5 | 25.01
6 | 25.01
7 | 25.01
8 | 25.01
9 | 25.01
10 | 25.01
Media | 25.01
Desviacion estándar | 3.5527e-15

## Calculo Error de calibracion
Pie de Rey
Punto | Ref (mm) | 1ª Medida | 2ª Medida | Media (mm) | Error (mm)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
3 | 25 |  |  | 25.01 | 0.01
4 | 100 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 0.01

## Calculo de Incertidumbre
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
1 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) |  | Ref (mm) | Pie de Rey (mm) | Error (mm) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | rectanguar | 3.4641 | 8.3333e-06 |  | 1 | 1 | 0 | 0.005797 | 1 | Resolucion | 0.01 | rectangular | 3.4641 | 8.3333e-06
| Repetibilidad | 3.5527e-15 | normal | 1 | 1.2622e-29 | [6 empty] | Dilatacion | 0.0001035 | recangular | 3.4641 | 8.9269e-10
| U Bpatron | 0.00045 | rectangular | 1.7321 | 6.75e-08 | [6 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | rectangular | 1.7321 | 3.3333e-05
| Dilatacion | 6.9e-05 | recangular | 3.4641 | 3.9675e-10 | [6 empty] | U Pie de rey | 0.005797 | normal | 2 | 8.4012e-06
| Error Bpatron | 0 | - | [8 empty] | Error Pie de rey | 0
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0028985 | [9 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.0070759
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.005797 | [9 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.014152
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
20 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) |  | Ref (mm) | Pie de Rey (mm) | Error (mm) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | rectanguar | 3.4641 | 8.3333e-06 |  | 20 | 20 | 0 | 0.0058693 | 20 | Resolucion | 0.01 | rectangular | 3.4641 | 8.3333e-06
| Repetibilidad | 0 | normal | 1 | 0 | [6 empty] | Dilatacion | 0.00207 | recangular | 3.4641 | 3.5707e-07
| U Bpatron | 0.0006 | rectangular | 1.7321 | 1.2e-07 | [6 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | rectangular | 1.7321 | 3.3333e-05
| Dilatacion | 0.00138 | recangular | 3.4641 | 1.587e-07 | [6 empty] | U Pie de rey | 0.0058693 | normal | 2 | 8.612e-06
| Error Bpatron | 0 | - | [8 empty] | Error Pie de rey | 0
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0029346 | [9 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.0071159
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0058693 | [9 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.014232
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
25 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) |  | Ref (mm) | Pie de Rey (mm) | Error (mm) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | rectanguar | 3.4641 | 8.3333e-06 |  | 25 | 25.01 | 0.01 | 0.0058996 | 25 | Resolucion | 0.01 | rectangular | 3.4641 | 8.3333e-06
| Repetibilidad | 0 | normal | 1 | 0 | [6 empty] | Dilatacion | 0.0025875 | recangular | 3.4641 | 5.5793e-07
| U Bpatron | 0.0006 | rectangular | 1.7321 | 1.2e-07 | [6 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | rectangular | 1.7321 | 3.3333e-05
| Dilatacion | 0.001725 | recangular | 3.4641 | 2.4797e-07 | [6 empty] | U Pie de rey | 0.0058996 | normal | 2 | 8.7013e-06
| Error Bpatron | 0 | - | [8 empty] | Error Pie de rey | 0.01
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0029498 | [9 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.017136
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0058996 | [9 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.034272
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
100 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) |  | Ref (mm) | Pie de Rey (mm) | Error (mm) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | rectanguar | 3.4641 | 8.3333e-06 |  | 100 | 100.01 | 0.01 | 0.0071501 | 100 | Resolucion | 0.01 | rectangular | 3.4641 | 8.3333e-06
| Repetibilidad | 0 | normal | 1 | 0 | [6 empty] | Dilatacion | 0.01035 | recangular | 3.4641 | 8.9269e-06
| U Bpatron | 0.0012 | rectangular | 1.7321 | 4.8e-07 | [6 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | rectangular | 1.7321 | 3.3333e-05
| Dilatacion | 0.0069 | recangular | 3.4641 | 3.9675e-06 | [6 empty] | U Pie de rey | 0.0071501 | normal | 2 | 1.2781e-05
| Error Bpatron | 0 | - | [8 empty] | Error Pie de rey | 0.01
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.003575 | [9 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.017961
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0071501 | [9 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.035922
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
| Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | [6 empty] | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | [9 empty] | 0 | Resolucion
| Repetibilidad | [10 empty] | Dilatacion
| Patron (Bloque) | [10 empty] | Deriva (1 año)
| Dilatacion | [10 empty] | U Pie de rey
| Error patron | [10 empty] | Error Pie de rey
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | [10 empty] | u tipica combinada 68%)
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | [10 empty] | U Expandida 95% (k=2)
Δt
| temperatura calibracion Bloques |  |  | 20 ±1 | Limite Inferior | 19 | 6 | [9 empty] | Δt
| temperatura calibracion Pie de Rey |  |  | 23 ±2 | Limite Superior | 25 |  |  |  |  | temperatura calibracion Pie de Rey |  |  | 23 ±2 | Limite Inferior | 21 | 9
[11 empty] | temperatura USO Pie de Rey |  |  | 25 ±5 | Limite Superior | 30

## Verificacion Pie Rey - producto
|  | Pie de Rey | [5 empty] | PRODUCTO
|  | Producto | Longitud Nominal | Tolerancia | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Verificada | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Medida | Conformidad
Pie de rey | Pieza 2 | Cota A | 18.3 | 0.2 | 0.066667 | 0.035922 | Conforme | 0.13333 | 18.1667 | 18.4333 | 18.69 | No Conforme
|  | Cota B | 25.3 | 0.2 | 0.066667 | 0.035922 | Conforme | 0.13333 | 25.1667 | 25.4333 | 25.41 | Conforme
|  | Cota C | 151.5 | 0.2 | 0.066667 | 0.035922 | Conforme | 0.13333 | 151.3667 | 151.6333 | 151.54 | Conforme
Pie de rey | Pieza 1 | Cota A | 14.5 | 0.2 | 0.066667 | 0.035 | CONFORME | 0.13333 | 14.3667 | 14.6333 | 14.46 | CONFORME
|  | Cota B | 25.2 | 0.2 | 0.066667 | 0.035 | CONFORME | 0.13333 | 25.0667 | 25.3333 | 25.23 | CONFORME
|  | Cota C | 126 | 0.2 | 0.066667 | 0.035 | CONFORME | 0.13333 | 125.8667 | 126.1333 | 126.03 | CONFORME
Pie de rey | Pieza 6 | Cota A | 37.1 | 0.2 | 0.066667 | 0.024 | CONFORME | 0.13333 | 36.9667 | 37.2333 | 37.12 | CONFORME
|  | Cota B | 50.2 | 0.2 | 0.066667 | 0.024 | CONFORME | 0.13333 | 50.0667 | 50.3333 | 50.28 | CONFORME
|  | Cota C | 102.4 | 0.2 | 0.066667 | 0.024 | CONFORME | 0.13333 | 102.2667 | 102.5333 | 102.3 | CONFORME
Pie de rey | Pieza 10 | Cota A | 52.3 | 0.2 | 0.066667 | 0.02 | CONFORME | 0.13333 | 52.1667 | 52.4333 | 52.22 | CONFORME
|  | Cota B | 70.6 | 0.2 | 0.066667 | 0.02 | CONFORME | 0.13333 | 70.4667 | 70.7333 | 70.56 | CONFORME
|  | Cota C | 110.2 | 0.2 | 0.066667 | 0.02 | CONFORME | 0.13333 | 110.0667 | 110.3333 | 110.29 | CONFORME
Pie de rey | Pieza 4 | Cota A | 20.3 | 0.2 | 0.066667 | 0.062 | CONFORME | 0.13333 | 20.1667 | 20.4333 | 20.34 | CONFORME
|  | Cota B | 75.5 | 0.2 | 0.066667 | 0.062 | CONFORME | 0.13333 | 75.3667 | 75.6333 | 75.72 | NO CONFORME
|  | Cota C | 113 | 0.2 | 0.066667 | 0.062 | CONFORME | 0.13333 | 112.8667 | 113.1333 | 113.01 | CONFORME