## TOLERANCIA SALA
Mesa Baños |  | Mesa Auxiliar |  | Mesa Ordenador
Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C)
2023-03-30 12:18 | 22.4 | 2023-03-30 12:16 | 22.6 | 2023-03-30 12:15 | 22.8
2023-03-30 12:19 | 22.4 | 2023-03-30 12:17 | 22.7 | 2023-03-30 12:16 | 22.8
2023-03-30 12:20 | 22.4 | 2023-03-30 12:18 | 22.7 | 2023-03-30 12:17 | 22.8
2023-03-30 12:21 | 22.4 | 2023-03-30 12:19 | 22.7 | 2023-03-30 12:18 | 22.8
2023-03-30 12:22 | 22.4 | 2023-03-30 12:20 | 22.7 | 2023-03-30 12:19 | 23
2023-03-30 12:23 | 22.5 | 2023-03-30 12:21 | 22.7 | 2023-03-30 12:20 | 23
2023-03-30 12:24 | 22.5 | 2023-03-30 12:22 | 22.8 | 2023-03-30 12:21 | 23
2023-03-30 12:25 | 22.5 | 2023-03-30 12:23 | 22.8 | 2023-03-30 12:22 | 23
2023-03-30 12:26 | 22.5 | 2023-03-30 12:24 | 22.8 | 2023-03-30 12:23 | 23
2023-03-30 12:27 | 22.5 | 2023-03-30 12:25 | 22.8 | 2023-03-30 12:24 | 23
2023-03-30 12:28 | 22.5 | 2023-03-30 12:26 | 22.8 | 2023-03-30 12:25 | 23
Media | 22.4545 |  | 22.7364 |  | 22.9273
Max | 22.5 |  | 22.8 |  | 23
Min | 22.4 |  | 22.6 |  | 22.8
Max-Min | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.2
|  |  | Temperatura media de la sala (ºC) |  |  | 22.7061
|  |  | Tolerancia MINIMA de la Temperatura de la Sala (+-) |  |  | 0.2

## Calculo U
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO
-10 |  | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%) | [7 empty] | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.1 | rectangular | 3.4641 | 0.028868 | [6 empty] | Resolucion | 0.1 | rectangular | 3.4641 | 0.028868
| Estabilidad ter | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.057735 | [6 empty] | Deriva 1 año | 0.1 | rectangular | 1.7321 | 0.057735
| Estabilidad Baño | 0 | Normal | 1 | 0 | CERTIFICADO DE CALIBRACION | [5 empty] | U ter | 0.40269 | Normal | 2 | 0.20135
| Uniformidad baño | 0.2 | Rectangular | 3.4641 | 0.057735 | [6 empty] | Error ter | 0.3
| U patron | 0.17 | Normal | 2 | 0.085 | Punto | Patron | Termometro | Error | U exp
| Error Patron | 0.08
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.20135 | -10 | -10.1 | -9.8 | 0.3 | 0.40269 |  |  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.51144
[6 empty] | 40 | 39.9 | 39.8 | -0.1 | 0.40269
|  |  |  | U expandida 95% (k=2) | 0.40269 | [9 empty] | U expandida 95% (k=2) | 1.0229
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION
40 |  | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%) | [5 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO
| Resolucion | 0.1 | rectangular | 3.4641 | 0.028868 | [7 empty] | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Estabilidad ter | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.057735 | [6 empty] | Resolucion | 0.1 | rectangular | 3.4641 | 0.028868
| Estabilidad Baño | 0 | Normal | 1 | 0 | [6 empty] | Deriva 1 año | 0.1 | rectangular | 1.7321 | 0.057735
| Uniformidad baño | 0.2 | Rectangular | 3.4641 | 0.057735 | [6 empty] | U ter | 0.40269 | Normal | 2 | 0.20135
| U patron | 0.17 | Normal | 2 | 0.085 | [6 empty] | Error ter | -0.1
| Error Patron | 0.08
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.20135
1er 0ºC | 2º 0ºC | [13 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.31144
0.1 | 0 |  |  | U expandida 95% (k=2) | 0.40269
[15 empty] | U expandida 95% (k=2) | 0.62288

## Verificacion Termometro y Sala
| INFORMACION DE LA PROBLEMÁTICA. CLIENTE QUIERE LAS BOTELLAS DE AGUA EN UN INTERVALO DE TEMPERATURA |  |  |  |  | PRODUCTO (Botellas de Agua)
| Temperatura Calidad Producto (botella Agua) | Tolerancia Calidad Producto (botella Agua) | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Lugar | Medicion | Conformidad
Grupo 1 - Lanjaron | 25 | 3 | 1 | 1.29 | NO | 2 | 23 | 27 | Baños | 23.3 | SI
Grupo 2 - Fontvella | 25 | 2.5 | 0.83333 | 1.13 | NO | 1.6667 | 23.3333 | 26.6667 | Baños | 23.4 | SI
Grupo 3 - Solan de Cabras | 24 | 3 | 1 | 1.38 | NO | 2 | 22 | 26 | Baños | 23.3 | SI
Grupo 4 - Bezoya | 24 | 2.5 | 0.83333 | 1.1 | NO | 1.6667 | 22.3333 | 25.6667 | Ordenador | 23.8 | SI
Grupo 5 - Vichy Catalan | 23 | 3 | 1 | 1 | SI | 2 | 21 | 25 | Ordenador | 22.9 | SI
Grupo 6 - Aquarel | 23 | 2.5 | 0.83333 | 1.18 | NO | 1.6667 | 21.3333 | 24.6667 | Mesa auxiliar | 23.5 | SI
Grupo 7 - Sierra Cazorla | 22 | 3 | 1 | 1.6 | NO | 2 | 20 | 24 | Mesa auxiliar | 23.5 | SI
Grupo 8 - Cabreiroa | 22 | 2.5 | 0.83333 | 1.56 | NO | 1.6667 | 20.3333 | 23.6667 | Baños | 23.3 | SI
Grupo 9 - Bronchales | 21 | 3 | 1 | 1.58 | NO | 1.42 | 19.58 | 22.42 | Baños | 23.3 | NO
Grupo 10 - Evian
Grupo 11 - Cortes
Grupo 12 - Aquarel