## Repetibilidad
REPETIBILIDAD
Punto | Valor(mm)
1 | 60.01
2 | 60.01
3 | 60.01
4 | 60.01
5 | 60.01
6 | 60.01
7 | 60.01
8 | 60.01
9 | 60.01
10 | 60.01
Media | 60.01
Desviacion estándar | 7.1054e-15

## Calculo Error de calibracion
Pie de Rey
Punto | Ref (mm) | 1ª Medida | 2ª Medida | Media (mm) | Error (mm)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | 15 | 15 | 15.01 | 15.005 | 0.005
3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0.01
4 | 75 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 0.01

## Calculo de Incertidumbre
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [5 empty] | Certificado de Calibracion |  |  |  | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
1 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (mm) | Pie de Rey (mm) | Error (mm) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868 | 1 | 1 | 0 | 0.0057782 | 1 | Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868
| Repetibilidad | 7.1054e-15 | Normal | 1 | 7.1054e-15 | 15 | 15.005 | 0.005 | 0.0057965 |  | C. Ambientales | 0.00014365 | Rectangular | 3.4641 | 4.1468e-05
| U Bpatron | 0.0002 | Rectangular | 1.7321 | 0.00011547 | 60 | 60.01 | 0 | 0.0060009 |  | Deriva (1 año) | 0.01 | Rectangular | 1.7321 | 0.0057735
| Dilatacion | 4.42e-05 | Rectangular | 3.4641 | 1.2759e-05 | 75 | 75.01 | 0 | 0.0061098 |  | U Pie de rey | 0.0057782 | Normal | 2 | 0.0028891
| Error Bpatron | [9 empty] | Error Pie de rey | 0
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0028891 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.0070721
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0057782 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.014144
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
15 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | [5 empty] | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868 |  |  |  |  | 15 | Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868
| Repetibilidad | 7.1054e-15 | Normal | 1 | 7.1054e-15 | [5 empty] | C. Ambientales | 0.0021548 | Rectangular | 3.4641 | 0.00062202
| U Bpatron | 0.0003 | Rectangular | 1.7321 | 0.00017321 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | Rectangular | 1.7321 | 0.0057735
| Dilatacion | 0.000663 | Rectangular | 3.4641 | 0.00019139 | [5 empty] | U Pie de rey | 0.0057965 | Normal | 2 | 0.0028983
| Error Bpatron | [9 empty] | Error Pie de rey | 0.005
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0028983 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.012103
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0057965 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.024206
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
60 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | [5 empty] | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868 |  |  |  |  | 60 | Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868
| Repetibilidad | 7.1054e-15 | Normal | 1 | 7.1054e-15 | [5 empty] | C. Ambientales | 0.008619 | Rectangular | 3.4641 | 0.0024881
| U Bpatron | 0.0005 | Rectangular | 1.7321 | 0.00028868 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | Rectangular | 1.7321 | 0.0057735
| Dilatacion | 0.002652 | Rectangular | 3.4641 | 0.00076557 | [5 empty] | U Pie de rey | 0.0060009 | Normal | 2 | 0.0030005
| Error Bpatron | [9 empty] | Error Pie de rey | 0
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0030005 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.0075406
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0060009 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.015081
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
75 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | [5 empty] | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868 |  |  |  |  | 75 | Resolucion | 0.01 | Rectangular | 3.4641 | 0.0028868
| Repetibilidad | 7.1054e-15 | Normal | 1 | 7.1054e-15 | [5 empty] | C. Ambientales | 0.010774 | Rectangular | 3.4641 | 0.0031101
| U Bpatron | 0.0005 | Rectangular | 1.7321 | 0.00028868 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.01 | Rectangular | 1.7321 | 0.0057735
| Dilatacion | 0.003315 | Rectangular | 3.4641 | 0.00095696 | [5 empty] | U Pie de rey | 0.0061098 | Normal | 2 | 0.0030549
| Error Bpatron | [9 empty] | Error Pie de rey | 0
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.0030549 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.0077892
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.0061098 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.015578
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION Pie de rey | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO Pie de Rey
| Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | [5 empty] | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | [8 empty] | 0 | Resolucion
| Repetibilidad | [9 empty] | C. Ambientales
| Patron (Bloque) | [9 empty] | Deriva (1 año)
| Dilatacion | [9 empty] | U Pie de rey
| Error patron | [9 empty] | Error Pie de rey
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | [9 empty] | u tipica combinada 68%)
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | [9 empty] | U Expandida 95% (k=2)

## Verificacion Pie Rey - Pieza
|  | Verificacion Pie de Rey / Micrometro | [5 empty] | Verificacion PIEZA
| Producto |  | Longitud Nominal | Tolerancia | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Medida | Conformidad
Pie de rey | Pieza 14 | Cota A | 15.1 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | conforme | 0.16 | 14.94 | 15.26 | 14.14 | Conforme
|  | Cota B | 22.1 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | conforme | 0.16 | 21.94 | 22.26 | 22.08 | Conforme
|  | Cota C | 70.8 | 0.24 | 0.08 | 0.04 | conforme | 0.16 | 70.64 | 70.96 | 70.81 | Conforme
Pie de rey | Pieza 09 | Cota A | 39.9 | 0.19 | 0.063333 | 0.019 | conforme | 0.12667 | 39.7733 | 40.0267 | 39.72 | No Conforme
|  | Cota B | 50.7 | 0.19 | 0.063333 | 0.019 | conforme | 0.12667 | 50.5733 | 50.8267 | 50.65 | Conforme
|  | Cota C | 127.1 | 0.19 | 0.063333 | 0.019 | conforme | 0.12667 | 126.9733 | 127.2267 | 127.16 | Conforme
| Pieza 10 | Cota A | 52.3 | 0.2 | 0.066667 | 0.036 | conforme | 0.13333 | 52.1667 | 52.4333 | 52.33 | Conforme
|  | Cota B | 70.6 | 0.2 | 0.066667 | 0.036 | conforme | 0.13333 | 70.4667 | 70.7333 | 70.58 | Conforme
|  | Cota C | 110.2 | 0.2 | 0.066667 | 0.036 | conforme | 0.13333
| Pieza 13 | Cota A | 15.1 | 0.23 | 0.076667 | 0.29 | No Conforme | 0.15333 | 14.9467 | 15.2533 | 14.9
|  | Cota B | 23.6 | 0.23 | 0.076667 | 1.29 | No Conforme | 0.15333 | 23.4467 | 23.7533 | 23.6
|  | Cota C | 70.9 | 0.23 | 0.076667 | 2.29 | No Conforme | 0.15333 | 70.7467 | 71.0533 | 70.8
| Pieza 04 | Cota A | 20.3 | 0.14 | 0.046667 | 0.02 | Conforme | 0.093333 | 20.2067 | 20.3933 | 20.3 | Conforme
|  | Cota B | 75.5 | 0.14 | 0.046667 | 0.02 | Conforme | 0.093333 | 75.4067 | 75.5933 | 75.73 | No Conforme
|  | Cota C | 113 | 0.14 | 0.046667 | 0.02 | Conforme | 0.093333 | 112.9067 | 113.0933 | 113.01 | Conforme
| Pieza 05 | Cota A | 26 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | Conforme | 0.1 | 25.9 | 26.1 | 25.98 | Conforme
|  | Cota B | 70.9 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | Conforme | 0.1 | 70.8 | 71 | 70.83 | Conforme
|  | Cota C | 110.6 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | Conforme | 0.1 | 110.5 | 110.7 | 110.6 | Conforme