## Cálculo Uuso Escala 1.1
[5 empty] | Instrumento | [13 empty] | Instrucción Técnica
[5 empty] | SISTEMA DE MEDICIÓN DE FUERZA DE MÁQUINAS DE ENSAYO | [13 empty] | Incertidumbre de uso
IT-1234
Escala 1:1
2500 N
GENERAL
Laboratorio Calibración: | [6 empty] | TCC | [5 empty] | Nº de Certificado: | [6 empty] | 89760
Fecha de Calibración: | [6 empty] | 2024-03-02
INSTRUMENTO
Identificación | [12 empty] | Características técnicas
Denominación: | [6 empty] | Máquina de ensayos |  |  |  |  | Resolución, r ( | [5 empty] | N | ) | 5
Nº equipo: | [6 empty] | T1 | [5 empty] | Deriva relativa, d (%): | [6 empty] | 1
RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN (CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)
| Lectura en máquina |  | Error relativo de indicación (%) |  |  | Incert. expandida | [8 empty] | Parámetro adicional 1 |  |  | Parámetro adicional 2 |  | Parámetro adicional 3 |  | Parámetro adicional 4
| X0i | (N) |  |  |  | Ui (%) ; |  | k= | 2
| 500 |  | 0,27 |  |  | 0,64 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 1000 |  | -0,13 |  |  | 0,5 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 1500 |  | -0,31 |  |  | 0,5 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 2000 |  | -0,23 |  |  | 0,5 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 2500 |  | -0,42 |  |  | 0,5 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
INCERTIDUMBRE DE USO
| Lectura máquina |  |  |  |  | Incertidumbre de calibración + correcciones |  |  | Deriva |  | Corr. escala |  |  | Contribuc. adicional 1 |  |  | Contribuc. adicional 2 |  | Contribuc. adicional 3 |  | Contribuc. adicional 4
| X0i | (N) |  |  |  | uc(cUi) (%) |  |  | ucd(cui) (%) |  | ucE(cui) (%) |  |  | uA1(cui) (%) |  |  | uA2(cui) (%) |  | uA3(cui) (%) |  | uA4(cui) (%)
| 500 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.28868 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 1000 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.14434 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 1500 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.096225 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 2000 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.072169 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 2500 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.057735 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| Lectura en máquina |  |  | Incert. de uso típica |  |  |  | Incert. de uso expandida |  |  |  | Contribuciones adicionales:
| X0i | (N) |  | u(cui) (%) |  |  |  | U(cui) (k=2) (%) |  |  |  | No se tiene en cuenta ninguna.
| 500 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| 1000 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| 1500 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
| 2000 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| 2500 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Uu < | ≤ | 5 | %
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Definida en IT-123 o en ficha del equipo, o en sustema calidad, etc..
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
Incertidumbre de Uso (k=2)
Uu (%)
#VALUE!

## Registro Escala 1.1
REGISTRO DE CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE USO
Página 1 de 2
[16 empty] | Escala | 1:1
INSTRUCCIÓN TÉCNICA
IT-1234: Cálculo de la incertidumbre de uso. Sistemas de medición de fuerza de máquinas de ensayo.
GENERAL | [8 empty] | INSTRUMENTO
Laboratorio Calibración: |  |  |  |  | TCC |  |  |  | Denominación: |  |  |  |  | Máquina de ensayos
Nº de Certificado: |  |  |  |  | 89760 |  |  |  | Nº equipo: |  |  |  |  | T1
Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2024-03-02
INCERTIDUMBRE DE USO
| Lectura en máquina |  | Incert. de uso típica |  |  | Incert. de uso expandida |  | Incertidumbre de uso (k=2) Uu (%) | [9 empty] | x | ² | x²
[18 empty] | + | ·
| X0i | (N) | u(cui) (%) |  |  | U(cui) (k=2) (%) |  | #VALUE!
| 500 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 1000 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 1500 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 2000 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| 2500 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| - |  | - |  |  | - |  | NOTA: |  | La incertidumbre expandida de medida se ha
| - |  | - |  |  | - |  | obtenido multiplicando la incertidumbre típica por el factor
| - |  | - |  |  | - |  | de cobertura k=2 que, para una distribución normal,
| - |  | - |  |  | - |  | corresponde a una probabilidad de cobertura de,
| - |  | - |  |  | - |  | aproximadamente, el 95 %. La incertidumbre típica de
| - |  | - |  |  | - |  | medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M
| - |  | - |  |  | -
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
|  | El resultado de la calibración es |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | para la escala |  | 1:1 |  | de acuerdo con
los criterios de aceptación y rechazo de la correspondiente ficha de registro del equipo.
Observaciones: | [11 empty] | Fecha:
Firmado:

## Cálculo Uuso Escala 1.1 (2)
[5 empty] | Instrumento | [13 empty] | Instrucción Técnica
[5 empty] | SISTEMA DE MEDICIÓN DE FUERZA DE MÁQUINAS DE ENSAYO | [13 empty] | Incertidumbre de uso
IT-1234
Escala 1:1
500 N
GENERAL
Laboratorio Calibración: | [6 empty] | TCC | [5 empty] | Nº de Certificado: | [6 empty] | 89760
Fecha de Calibración: | [6 empty] | 2024-03-02
INSTRUMENTO
Identificación | [12 empty] | Características técnicas
Denominación: | [6 empty] | Máquina de ensayos |  |  |  |  | Resolución, r ( | [5 empty] | N | ) | 5
Nº equipo: | [6 empty] | T1 | [5 empty] | Deriva relativa, d (%): | [6 empty] | 1
RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN (CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)
| Lectura en máquina |  | Error relativo de indicación (%) |  |  | Incert. expandida | [8 empty] | Parámetro adicional 1 |  |  | Parámetro adicional 2 |  | Parámetro adicional 3 |  | Parámetro adicional 4
| X0i | (N) |  |  |  | Ui (%) ; |  | k= | 2
| 100 |  | -0,66 |  |  | 2,96 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 200 |  | -0,49 |  |  | 1,75 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 300 |  | -0,55 |  |  | 1,06 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 400 |  | -0,5 |  |  | 0,88 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| 500 |  | -0,07 |  |  | 0,68 | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  | - |  |  | - | [8 empty] | - |  |  | - |  | - |  | -
INCERTIDUMBRE DE USO
| Lectura máquina |  |  |  |  | Incertidumbre de calibración + correcciones |  |  | Deriva |  | Corr. escala |  |  | Contribuc. adicional 1 |  |  | Contribuc. adicional 2 |  | Contribuc. adicional 3 |  | Contribuc. adicional 4
| X0i | (N) |  |  |  | uc(cUi) (%) |  |  | ucd(cui) (%) |  | ucE(cui) (%) |  |  | uA1(cui) (%) |  |  | uA2(cui) (%) |  | uA3(cui) (%) |  | uA4(cui) (%)
| 100 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 1.4434 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 200 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.72169 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 300 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.48113 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 400 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.36084 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| 500 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.57735 |  | 0.28868 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
| Lectura en máquina |  |  | Incert. de uso típica |  |  |  | Incert. de uso expandida |  |  |  | Contribuciones adicionales:
| X0i | (N) |  | u(cui) (%) |  |  |  | U(cui) (k=2) (%) |  |  |  | No se tiene en cuenta ninguna.
| 100 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| 200 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| 300 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
| 400 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
| 500 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | Uu < | ≤ | 5 | %
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Definida en IT-123 o en ficha del equipo, o en sustema calidad, etc..
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
| - |  |  | - |  |  |  | -
Incertidumbre de Uso (k=2)
Uu (%)
#VALUE!