## TOLERANCIA SALA
Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C)
2024-03-21 11:07 | 21 | 2024-03-21 11:08 | 21.3 | 2024-03-21 11:10 | 21.8
2024-03-21 11:08 | 21.1 | 2024-03-21 11:09 | 21.5 | 2024-03-21 11:11 | 21.8
2024-03-21 11:09 | 21.2 | 2024-03-21 11:10 | 21.6 | 2024-03-21 11:12 | 21.9
2024-03-21 11:10 | 21.2 | 2024-03-21 11:11 | 21.7 | 2024-03-21 11:13 | 22
2024-03-21 11:11 | 21.2 | 2024-03-21 11:12 | 21.8 | 2024-03-21 11:14 | 22.1
2024-03-21 11:12 | 21.3 | 2024-03-21 11:13 | 21.9 | 2024-03-21 11:15 | 22.2
2024-03-21 11:13 | 21.3 | 2024-03-21 11:14 | 21.9 | 2024-03-21 11:16 | 22.2
2024-03-21 11:14 | 21.5 | 2024-03-21 11:15 | 21.9 | 2024-03-21 11:17 | 22.2
2024-03-21 11:15 | 21.3 | 2024-03-21 11:16 | 22 | 2024-03-21 11:18 | 22.2
2024-03-21 11:16 | 21.3 | 2024-03-21 11:17 | 22 | 2024-03-21 11:19 | 22.2
Max | 21.5 |  | 22 |  | 22.2
Min | 21 |  | 21.3 |  | 21.8
[5 empty] | Temperatura de confort | 23
|  |  | Tolerancia |  |  | ±3ºC
[5 empty] | Punto mas desfavorable | Television

## Verificacion Temperatura
Caso 1 - Verificación temperatura en Proceso con Tolerancias GEOMETRICAS
VERIFICACION TERMOMETRO |  |  |  |  | VERIFICACIÓN TEMPERATURA PRODUCTO
Temperatura producto | Tolerancia | Uuso.max permitida (Proceso) | Uuso.max calculada | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Medición | Conformidad
23 | 3 | 1 | 0.3 | Conforme | 2 | 21 | 25 | 24.8 | CONFORME